| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | IS0 22145:2020编号错误，应为ISO 22145:2021，文件中相应位置做同理修改。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 2 | 封面 | 页眉处无需标注ISO标准号；下面需要标准ISO标准全程，标准名称无机（or矿物）是否与ISO8157标准定义一致 | 天津海关工业产品安全技术中心 | 部分采纳。 理由：根据GB/T 1.2-2020中4.3要求，双编号在标准化文件中仅用于封面、页眉、封底和版权页上，因此封面、页眉需标注ISO标准号。其他已修改，增加ISO标准全称，“Mineral”翻译修正为“矿物”。 |
| 3 | 标准名称 | 标准名称中“Mineral”应翻译为“矿物”，不应为“无机”，ISO 8157以及GB/T6274中“无机”对应词为“inorganic”。故标准名称应为：肥料和土壤调理剂 矿物土壤调理剂 总钙和镁含量的测定 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 4 | 前言 | 应按照GB/T1.2-2020标准中7.2要求的等同采标的表述方式进行表述 | 天津海关工业产品安全技术中心 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 5 | 前言 | 前言中ISO 22145:2020标准名称错误，修改为《肥料和土壤调理剂 无机土壤调理剂 总钙和镁含量的测定》。标准修订稿中存在错别字 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 6 | 前言 | 建议删除等同前的翻译法，并按GB/T1.2-2020重新编排 | 河南心连心化肥检测有限公司 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 7 | 1 | 本文件适用于含钙和（或）镁的中性、碱性或酸性无机土壤调理剂，简化为本文件适用于含钙和（或）镁的无机土壤调理剂 | 上海化工研究院肥料所 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 8 | 1 | “本文件概述了测定总钙和镁含量的相关方法。”修改为本文件规定了---无机土壤调理剂中总钙和镁含量的测定方法。 | 上海海关工业品技术中心 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 9 | 2 | 应删掉“：2015”，ISO 22145:2021中并没有年代号。另外应删掉“—”。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 10 | 2 | ISO标准应有英文名称 | 天津海关工业产品安全技术中心 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 11 | 2 | 建议将规范性引用文件加上GB/T6274 | 河南心连心化肥检测有限公司 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 12 | 3 | （1）第一段中“本标准”应改为“本文件”； （2）第三段中“游览”应改为“浏览”；另外，网址编写错误，应为http://www.iso.org/obp （3）第四段中“电气”建议改为“电工”；另外，网址编写错误，应为http://www.electropedia.org/ | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 13 | 3 | ISO在线游览平台是否为“浏览” | 天津海关工业产品安全技术中心 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 14 | 4 | 建议去掉，可以放在编制说明，放在本标准文本中不合适，把本节内容修改成本标准采用的方法。 | 上海化工研究院肥料所 | 未采纳。 理由：本节内容为ISO 22145的正文内容。 |
| 15 | 4 | 表中标准是否应作为规范性引用文件 | 天津海关工业产品安全技术中心 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 16 | 4 | 可能的话，增加“表1现有测定无机土壤调理剂中总钙和镁含量的相关方法”中所涉及的文件的出处（来源），以便快速获取正规的文件版本，且方便使用者。 | 农业农村部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心 | 采纳。已修改参考文献标注来源。 |
| 17 | 4 | 现有的相关方法仅仅以表格列出了美国、欧盟等可用于测定无机土壤调理剂中总钙和镁含量的测定方法列单，建议加入农业部发布的NY/T2272-2012中原子吸收分光光度法和等离子体发射光谱法 | 中化现代农业有限公司 | 未采纳。 理由：本文件为等同转换，增加标准方法不满足最小限度的编辑性改动。 |
| 18 | 表1 | 表1和表标题应为五号黑体 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 19 | 表1 | 表注脚*应遵循ISO 22145:2021的a | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 20 | 参考文献 | 应补充参考文献，因ISO 22145:2021中有“Bibliography”。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。已修改相关表述。 |
| 21 | 全文 | 文件不完整，继续完善 | 全国农业技术推广服务中心 | 采纳。已修改完善文件 |
| 22 | 全文 | 该标准征求意见稿及其编制说明即没有对罗列的检测方案进行对比分析，又没有对罗列的检测方案评判、推荐或选定，仅简单汇总罗列国外检测方案，甚至都没有译文。 建议在编制说明中对罗列的检测方案进行对比分析、评判；建议在标准征求意见稿中将提及的诸多方法在检测对象所属的各种条件下作推荐、选定；为便于指导国内行业人员生产、执法机关检查和公众监督，建议将推荐或选定出来的对应检测方法译成中文版本作为附件加入标准文本中。 | 江西开门子肥业股份有限公司 | 部分采纳。 理由：本文件为等同转换，技术内容遵循ISO 22145内容；检测方案的适用范围、分析方法及精密度等相关信息在标准中均有列明，可作为指导；考虑到可能的版权问题，不宜将所述检测方案直接放入标准文本中；为方便使用，将来源放入了参考文献。 |
| 23 | 全文 | 该标准文本内容似乎是总结性报告。既然标准题目是调理剂中钙、镁测定，那试剂、仪器、测定、结果、报告、精密度等都该整理成文，否则不太像一个规范的标准。 即便是国内外方法汇总，也需要整理总结，提出建议的方法原理、测定、结果、精密度参照步骤等，汇总的国内外方法拟成附录--资料性附录。 | 上海海关工业品技术中心 | 部分采纳。 理由：本文件为等同转换，技术内容遵循ISO 22145内容；检测方案的适用范围、分析方法及精密度等相关信息在标准中均有列明，可作为指导；考虑到可能的版权问题，不宜将所述检测方案直接放入标准文本中；为方便使用，将来源放入了参考文献。 |
| 24 |  | 本标准的范围规定，本文件概述了测定总钙和镁含量的相关方法。标准第4章名称为“现有相关方法”，列出了可用于测定总钙和镁的方法。作为普通检验人员，表中列出的文件均有一定的获取难度，另外，引用的标准中有部分的适用范围并不包含肥料和土壤调理剂。此外，本标准作为方法标准，并未给出肥料和土壤调理剂的样品处理等方面的信息，不具有操作性。 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 部分采纳。 理由：本文件为等同转换，技术内容遵循ISO 22145内容；检测方案的适用范围、分析方法及精密度等相关信息在标准中均有列明，可作为指导；考虑到可能的版权问题，不宜将所述检测方案直接放入标准文本中；为方便使用，将来源放入了参考文献。 |

说明：  ① 发送“征求意见稿”的单位数：148 个。

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：130个。

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：11个。

④ 没有回函的单位数：18个。