| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 页眉处无需标注ISO标准号;下面需要标准ISO标准全称 | 天津海关工业产品安全技术中心 | 未采纳，原文件符合GB/T 1.2-2020中对一致性程度为“等同”的国家标准化文件的格式要求，此意见是针对国家标准名称与所转化的国际标准名称不相同的情况 |
| 2 | 前言 | 前言中GB/T 6682 标准名称错误，应修改为“GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法”。 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 采纳 |
| 3 | 前言 | 应按照 GB/T1.2-2020 标准中 7.2 要求的等同标的表述方式进行表述。 | 天津海关工业产品安全技术中心、河南心连心化肥检测有限公司 | 采纳 |
| 4 | 1 | 注1、注2、注3应改为小五号黑体，注的内容为小五号宋体全文其他相应内容做同样修改。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳 |
| 5 | 1 | 表述不当。本文件规定----不是指定 | 上海海关工业品技术中心 | 采纳 |
| 6 | 1 | 注解和条款内容表述混乱，相互重复，删除“注--”。 | 上海海关工业品技术中心 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 7 | 1 | 重新组织规范的语句，改为：本文件规定了P2O5小于3%的石灰质材料中和值的方法。 方法A适用于除硅酸盐石灰质材料外，---。 方法B适用于所有石灰质材料。 | 上海海关工业品技术中心 | 采纳 |
| 8 | 1 | “方法A 适用于除硅酸盐石灰质材料的所有石灰质材料”建议修订为“方法A 适用于除硅酸盐石灰质材料外的” | 四川省化工质量安全检测研究院 | 采纳 |
| 9 | 1 注1 | 去掉“泥灰岩”，泥灰岩虽含石灰质，但成分复杂，可以应用，难成商品。 | 全国农业技术推广服务中心 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 10 | 1 注2 | “更多的P含量测定方法”建议修改为“更多的磷含量测定方法”或“更多的P2O5含量测定方法”:建议此处“P”用文字表述或用有效养分“P2O5”表述。 | 新洋丰农业科技股份有限公司、内蒙古辽中京农业科技有限责任公司 | 采纳 |
| 11 | 1 注2 | P2O5含量的测定依据ISO 6598和ISO 7497，这两个标准是否已经转化成国标，既然标准变成国标了，建议P2O5含量的测定也对应地写成国标。下同。 | 上海化工研究院肥料所 | 未采纳，ISO 6598和ISO 7497尚未转化为国家标准 |
| 12 | 1 注3 | “碳酸盐能消耗氢离子H+”建议修改为“碳酸盐能消耗H+”，删除多余的氢离子，表述中的氢离子概念重复。 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 采纳 |
| 13 | 1 注3 | “正磷酸盐消耗H+但生成不解离的分子形式”中，建议删除“形式”，修改为“正磷酸盐消耗H+但生成不解离的分子”，“形式”在表述中多余。 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 部分采纳，已重新翻译注3 |
| 14 | 1 注3 | 可以改为化学反应方程式，随后分解中的随后可以删除。 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 部分采纳，已重新翻译注3 |
| 15 | 1 注3 | “正磷酸盐消耗 H+但生成不解离的分子形式”中的“分子形式”是否应该修改为“离子形式”。 | 安徽六国化工股份有限公司 | 未采纳，是分子形式 |
| 16 | 2 | ISO 3310-1 中“第一”应改为“第1”。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳 |
| 17 | 2 | ISO 3696建议修改为GB/T 6682。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳 |
| 18 | 2 | ISO 14820-2的中文翻译错误。“肥料和土壤调理剂”应为“肥料和石灰质材料”;删掉“-”;“二”改为“2”。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳 |
| 19 | 2 | ISO 3696 分析实验室用水 规范和试验方法，如引用此标准只涉及三级水问题，是否可以考虑改为或增加国标标准的引用并考虑在前言中引用文件调整的描述即可。 | 天津海关工业产品安全技术中心 | 采纳 |
| 20 | 2 | ISO 等标准引用，需要按标准序号排列。 | 农业农村部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心 | 未采纳，已按照标序号排列 |
| 21 | 2 | 添加： EN 14984 ISO 6598和ISO 7497 | 上海海关工业品技术中心 | 未采纳，这三项标准已在参考文献中列明 |
| 22 | 2 | 建议规范性引用文件将对应的国标加上 | 河南心连心化肥检测有限公司 | 部分采纳，已将ISO 3696替换为GB/T 6682 |
| 23 | 3 | 第一段中“本标准”应改为“本文件”。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳 |
| 24 | 3 | 第三段中“游览”应改为“浏览”:另外，网址编写错误，应为http://www.iso.org/obp | 辽宁普天科技有限公司、天津海关工业产品安全技术中心 | 采纳 |
| 25 | 3 | 第四段中“电气”建议改为“电工”:另外，网址编写错误，应为 http://www.electropedia.org! | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳 |
| 26 | 3 | 建议术语和定义中增加硅酸盐石灰质、石灰质材料、硬石灰质材料等的定义 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 27 | 4 | 写的过程无返滴酸的颜色变化终点判断。 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 28 | 5 | “市售的溶液”概念是否统一，有无歧义 | 天津海关工业产品安全技术中心 | 未采纳，直接翻译自ISO 20978 |
| 29 | 5 | 表述不规范---很多注释-多余又混乱 | 上海海关工业品技术中心 | 部分采纳，重新翻译了部分语句，但由于本文件等同转化字ISO 20978，无法修改其中技术内容，或删除注释 |
| 30 | 5.1 | 建议修订为：水，符合 GB/T6682 规定的三级水。 | 四川宏达股份有限公司、云南省化工产品质量监督检验站 | 采纳 |
| 31 | 5.1 | 建议在标准中引用HG/T 2843 或GB/T 601，并注明“本标准中所用试剂、水和溶液的配制，在未注明规格和配制方法时，均应符合 HG/T2843(或 GB/T601)之规定”。 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 未采纳，“等同”转化，无法新增引用文件 |
| 32 | 5.1、5.2、5.3 | 将名称与规格浓度之间的“，”改用“:”隔开 | 海洋石油富岛有限公司 | 采纳 |
| 33 | 5.2 | 盐酸标准溶液 建议按照 GB/T 601 中 4.2 配制和标定。 | 四川宏达股份有限公司、云南省化工产品质量监督检验站 | 未采纳，“等同”转化，无法新增引用文件 |
| 34 | 5.2/5.3 | 建议合并，可修改为“从具有资质的化学公司购买或参考GB/T601配置。如对溶液的浓度有任何疑问，可通过测定沉淀碳酸钙的中和值加以验证”。 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 未采纳，“等同”转化，无法新增引用文件或修改技术内容 |
| 35 | 5.2、5.3 | 盐酸和氢氧化钠标准溶液的配制可按照 HG/T 2843 或 GB/T 601进行，也可购买 | 云南省化工产品质量监督检验站、四川宏达股份有限公司 | 未采纳，“等同”转化，无法新增引用文件 |
| 36 | 5.3 | 如果使用固体氢氧化钠配制，可通过滴定约2g干燥的邻苯二甲酸氢钾(KHC8H404)来测定标液的浓度，邻苯二甲酸氢钾的质量精确到0.001g。 建议改为:如果使用固体氢氧化钠配制，可通过滴定约2g(精确到0.001g)干燥的邻苯二甲酸氢钾(KHC8H404)来测定标液的浓度。 | 海洋石油富岛有限公司 | 采纳 |
| 37 | 5.3 | 氢氧化钠标准溶液的配置和标定是否可以考虑同时引用 GB/T 601 的方法 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 未采纳，“等同”转化，无法新增引用文件 |
| 38 | 5.4 | 酚酞指示溶液 建议按照 GB/T 603 中 4.1.4.22 配制。 | 四川宏达股份有限公司 | 未采纳，“等同”转化，无法新增引用文件 |
| 39 | 5.4 | 样品具有缓冲能力的评定标准是什么，建议注明 | 中化现代农业有限公司 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 40 | 5.4 | 该条为酚酞指示剂溶液的配制，建议将“酚酞溶液是一种颜色指示剂，可以确定·····，则不需要指示剂”以及“注: 如果样品具有······将有所区别”删除。 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 未采纳，“等同”转化，仅能进行最小限度的编辑性改动 |
| 41 | 5.4、5.5、5.6 | 建议:5.4 酚指示剂溶液 : 0.1% 5.5过氧化氢溶液:1+4 5.6 沉淀碳酸钙 :AR，CaC03 含量≥99%。 在试剂名称后面加上规格浓度，同时名称与规格浓度之间用“:”隔开，以同上面的5.1、5.2、5.3相统一 | 海洋石油富岛有限公司 | 采纳 |
| 42 | 6 | 表述不规范 | 上海海关工业品技术中心 | 部分采纳，重新翻译了部分语句 |
| 43 | 6.1 | 建议增加和 ISO 3310-1 对应的 GB 的试验筛标准 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 采纳 |
| 44 | 6.2 | 6.2 pH计: 灵敏度为0.05pH单位，配有合适的玻璃电极和甘汞电极或其他参比或配有复合电极，采用两种pH值覆盖范围为 pH 4 至 pH 7 的缓冲溶液进电极进行校准。 建议改为:pH 计: 灵敏度为 0.05pH 单位，配有合适的玻璃电极、甘汞电极(或其他参比电极)；或配有复合电极。采用两种 pH 缓冲溶液进行校准，两种缓冲溶液 pH 值范围应覆盖 pH 4 ~ pH 7。 | 海洋石油富岛有限公司 | 采纳 |
| 45 | 7 | 建议增加 GB 取样方法 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 未采纳，“等同”转化，所引用的国家标准需是原国际标准中所引用的国际标准转化的国家标准，但ISO 14820-1和ISO 14820-3并未被转化为国家标准 |
| 46 | 8 | “试验方法”建议改为“试验步骤”，因ISO 20978:2020 文本中为“Procedure” | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳 |
| 47 | 8 | 该章中及后续章中，用到“试样”和“试料”等术语，建议统一，影响标准的可读性，利于使用者理解。 | 农业农村部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心 | 采纳 |
| 48 | 8.1 | 注中提到的“炉渣”，是否是石灰质材质，若适用于本标准，需要在范围中明确:另外，建议试验筛用um 表示 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 未采纳，直接翻译自ISO 20978 |
| 49 | 8.2 | 建议:将注:调到最后面或放在混合均匀后面，并且比上面的字体小一号，这样符合中国人习惯。改为如下: 将试样于(105±2)℃ 条件下干燥至恒重。记录干质量(燥前的 mw)和干燥后的质量(md)。将试样 磨碎至全部通过 250 um 的试验筛(6.1)。混合均匀。 当不能立即进行滴定时，进行以下操作: -若试样中含有生石灰,将制备好的试样放进干燥器中保存。 -否则，将准备好的试样放进防水的塑料袋中储存。 注: 根据物料的类型可以选择更小的筛孔，例如炉渣可以用 150 um 或 100 目的试验筛 | 海洋石油富岛有限公司 | 采纳 |
| 50 | 8.2.1.1 | 建议将“精确到 0.001g”修改为“精确到 0.0001g” | 安徽六国化工股份有限公司 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 51 | 8.2.1.1 | 表述不清楚，没有清楚地表示出生石灰、熟石灰是否按照 8.1 进行制样。 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 采纳 |
| 52 | 8.2.1.2 | “酚酞试剂”、“酚酞”应均改为“酚酞指示剂”。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳 |
| 53 | 8.2.1.2 | 该条款主要说明滴定分析的具体方法，但过程中使用的为磁力搅拌器，证明该方法仅适用于电位滴定法而不适合传统的滴定分析法。但第 6条款“仪器设备”中未体现电位滴定仪的具体要求。 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 54 | 8.2.1.2 | 冷却至20℃~25℃。在溶液中加入几滴酚试剂或者插入 pH 电极及参比电极(6.2)。搅拌(6.3)溶液。 建议:将其中的“。”改为“，” | 海洋石油富岛有限公司，中国农业科学院德州盐碱土改良实验站 | 采纳 |
| 55 | 8.2.2.1 | 建议将“精确到 0.001g”修改为“精确到 0.0001g” | 安徽六国化工股份有限公司 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 56 | 8.2.2.2 | 8.2.2.2 滴定中，“冷却至20℃-25℃”，修改为“20℃~25℃”统一连接符号。 | 新洋丰农业科技股份有限公司、中国农业科学院德州盐碱土改良实验站 | 采纳 |
| 57 | 8.2.2.2 | 消除亚铁离子的影响， 在溶液中加入双氧水的量建议注明 | 中化现代农业有限公司 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 58 | 8.2.2.2 | 200毫升容量瓶不常见，可考虑修改。 | 中国农业科学院德州盐碱土改良实验站 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 59 | 8.2.2.2--9.2 | 公示（1）、（2）中的符号应该在标准文本中出现并给于标示。 | 上海海关工业品技术中心 | 未采纳，“等同”转化，仅能进行最小限度的编辑性改动 |
| 60 | 9 | “结果表示”翻译不准确，建议改为“结果的计算与表达”，因ISO20978:2020中原表述内容为“Calculation and expression ofresults for method A and method B”。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳 |
| 61 | 9.1 | 建议采用返滴定法，增加空白试验:除不加样品，其它试剂用量保持一致。 分别滴定空白和样品液，用消耗的NaOH标准溶液体积计算。 理由:减少试剂误差，由原来的两个标准溶液改为一个。 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 未采纳，“等同”转化，不能修改原国际标准中的技术内容 |
| 62 | 9.1 | 建议注释标准溶液的修正因子 (f1/f2)。 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 未采纳，“等同”转化，仅能进行最小限度的编辑性改动 |
| 63 | 9.1 | 建议调整计算公式中的符号。通常，c 代表物质的量浓度，M 代表摩尔质量。 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 未采纳，“等同”转化，仅能进行最小限度的编辑性改动 |
| 64 | 9.1 | 公式中的修正因子f,在标准文本中未给出计算方法，仅在 5.2和53中提到适当的修正因子，建议给出计算方法。 | 云南省化工产品质量监督检验站 | 未采纳，“等同”转化，仅能进行最小限度的编辑性改动 |
| 65 | 9.1、9.2 | 式中字母“c、M1、。。。。。mw”与后面的解释应用“一-”连接 | 辽宁普天科技有限公司、中国农业科学院德州盐碱土改良实验站 | 采纳 |
| 66 | 10 | 精密度应该简单明了，直接给出r,R值---与浓度范围区间对应即可。附录A--给出精密度树值或r,R分别与参数浓度之间函数关系式！ | 上海海关工业品技术中心 | 未采纳，“等同”转化，仅能进行最小限度的编辑性改动 |
| 67 | 10 | 转化成国标是否一定要把比对也列入标准的正文中。建议去掉。 | 上海化工研究院肥料所 | 未采纳，“等同”转化，仅能进行最小限度的编辑性改动 |
| 68 | 10.2 10.3 | 只留石灰石、白云石、石灰等主要品种，去掉不常用的，特别是工业废弃物，减少误会和误导。 土壤改良剂作为产品必需纯净。 | 全国农业技术推广服务中心 | 未采纳，“等同”转化，仅能进行最小限度的编辑性改动 |
| 69 | 附录B | B.1至表 B.6为CaO、CaCO、OH-之间的换算系数“0.60656、0.56029、0.33985、0.33985”按 GB-T 1.1-2020 9.4.4 和 GB/T 15835 5.1.1 应修改为“0.606 56、0.339 85、0.339 85” | 四川天华股份有限公司 | 采纳 |
| 70 | 附录B | 表 B.5表头中“CaO”应修订为:“OH” 理由:书写错误 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 采纳 |
| 71 | 全文 | 文本中所有的ml改为mL，mol/1 改为 mol/L | 山东农大肥业科技股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、海洋石油富岛有限公司、四川省化工质量安全检测研究院、天脊煤化工集团股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司 | 采纳 |
| 72 | 全文 | 标准正文中“注”字号应调整 | 天津海关工业产品安全技术中心 | 采纳 |
| 73 | 全文 | 标准中多次出现HO-氢氧根离子应该改成OH- | 内蒙古辽中京农业科技有限责任公司、鲁西化工集团股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司、中国农业科学院德州盐碱土改良实验站、安徽六国化工股份有限公司 | 采纳 |
| 74 | 全文 | 所有的表述都应该按 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结 构和起草规则》规范起草，语句过于口语化、试验阐述报告化，建议认真修改完善。 | 上海海关工业品技术中心 | 采纳 |
| 75 | 全文 | 数字与单位之间加空格。 | 中国农业科学院德州盐碱土改良实验站、四川天华股份有限公司、山东农业大学资源与环境学院 | 采纳 |
| 76 | 全文 | 文中的汉字单位修改为符号单位：“毫升”修改为“mL”，“分钟”修改为“min | 中国农业科学院德州盐碱土改良实验站、鲁西化工集团股份有限公司、新洋丰农业科技股份有限公司、天津海关工业产品安全技术中心、山东农业大学资源与环境学院 | 采纳 |

说明：  ① 发送“征求意见稿”的单位数：148 个。

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：130个。

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：24个。

④ 没有回函的单位数：18个。（①-②）